## List1
Příloha č. 6B zadávací dokumentace
Zadavatel: | SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
Registrační číslo projektu, Název Grantového programu: | CZ.1.07/1.1.00/44.0007, Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Název projektu: | Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji
ČástB
Identifikační údaje uchazeče:
Název | Minimální parametry | množství | Nabízené parametry | celková cena v Kč bez DPH | celková cena v Kč s DPH
Pro všechny níže udevené položky specifikace je požadována kompatibilita s výukovým systémem RCDidacticSystems. Moduly tohoto výukového systému již škola vlastní, pořízení nekompatibilních výukových modulů by způsobilo škole obtíže z důvodu nemožnosti použití nově pořízených výukových modulů k výuce a modelaci složitějších úvoh a jejich demonstraci během výuky. K použití výukových systémů RCDidacticSystems odborní učitelé již byli také proškoleni, novým školením by škole vznikly zvýšené náklady v souvislosti se zavedením nekompatibilního zařízení. |  | - |  |  | 0
Pro všechny níže udevené položky specifikace je požadována: - doprava a instalace zařízení ve škole - záruční doba v délce min. 36 měsíců |  | - |  |  | 0
položka č. 1 | Nový programovatelný DC zdroj - Procesorem řízený zdroj vysoce stabilního stejnosměrného napětí - Přesné inkrementální nastavení výstupního napětí - Plovoucí výstup zdroje DC - Výstupní odpor ROUT<0,1 ohm – zdroj se chová jako ideální zdroj napětí. - Výstup chráněn elektronickou pojistkou proti přetížení. - Paměť pro min. osm hodnot výstupního napětí Je požadována záruka min. 36 měsíců, doprava a instalace zařízení ve škole. | 3 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
položka č. 2 | Nový voltmetrDCxAC RMS - DC min. 4,5 místný voltmetr - DC vstupní odpor min. Rin = 10Mohm (200mV, 2V, 20V), Rin > 10Gohm (200mV, 2V) - ACmin. 3,5 místný True RMS voltmetr - AC vstupní impedance min. Zin=10Mohm/50pF - AC frekvenční rozsah 5Hz-10kHz - Automatická nebo manuální volba rozsahu voltmetru - Matematické funkce | 3 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
položka č. 3 | Nový modul třífázové soustavy - Modul umožňuje studovat vlastnosti třífázové soustavy - Modul obsahujemin. dvě základní části: část zdrojovou (SOURCE) a část zátěže (LOAD) umožňující libovolné vzájemné propojení - Procesorem řízený generátor tří fázově posunutých harmonických napětí o frekvenci 50Hz - Napětí inkrementálně nastavitelné v rozsahu 0,1 – 10Vmax - Zobrazuje se maximální Vmax nebo efektivní Vrms hodnota signálu (tlačítko Unit) - Maximální výstupní proudy Imax=8mA - Plovoucí výstup generátorů - Zanedbatelné výstupní odpory (Rout=0,1ohm) – generátor se chová jako ideální zdroj napětí - Výstupy chráněny elektronickou pojistkou, přetížení indikováno červenou LED - Propojovací pole umožňuje zapojení do hvězdy nebo trojúhelníku se symetrickou nebo nesymetrickou zátěží - Měření proudu v jednotlivých větvích obvodu pomocí převodníků I/U (1mA/1V, RL>10kohm) | 2 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
položka č. 4 | Nový modul - časová základna - Krystalem řízený oscilátor - Rozsah frekvencí 1Hz-100kHz (dekadicky) - Start-funkce - Samostatná dělička frekvence s dělicím poměrem 2, 5 a 10 | 3 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
položka č. 5 | Nový modul - Volič logických stavů - min. osmikanálový volič logických úrovní TTL - Indikace logických úrovní pomocí min. LED - min. tlačítková volba log. úrovní s ošetřením proti zákmitům - "zmrazení" současných logických úrovní na výstupu voliče s možností nastavení nových logických úrovní - uvedení výstupů voliče do třetího stavu (stav vysoké impedance) -možnost připojení na sběrnici PC | 3 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
položka č. 6 | Nová logická sonda - min. osmikanálová třístavová logická sonda TTL: - Vstupní napěťové TTL logické úrovně jsou vyhodnocovány amplitudovými analyzátory - Indikace logických úrovní | 3 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
položka č. 7 | Nový univerzální číslicový modul modul - Volba typu obvodu řady 74XXX min. pomocí karty s magnetickým kódem - min. HCT vstupy a výstupy [5V logika] - Ochrana vstupů a výstupů | 3 | Typ výrobku: Parametry: Záruka: |  | 0
položka č. 8 | Nová sada karet pro univerzální číslicový modul - sada obsahuje min. 24 karet řady 74XXX | 3 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
položka č. 9 | Nový propojovací modu prvků - Univerzální propojovací pole pro zapojování stejnosměrných a střídavých obvodů - Modul obsahuje vnitřní referenční zdro min. +10V s indikací přetížení - Referenční zdroj (15°C – 35°C) - min. 10,000V ±12,5mV - Jemné nastavení (krok 0,4mV) - Výstupní odpor < 0,1ohm - Výstupní proud min. 25mA | 4 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
položka č. 10 | Nový modul bipolárního tranzistoru - Modul zapojení bipolárního tranzistoru se systémem ochran pro tranzistor BC546 nebo obdobný typ (tříkolíkový konektor) - Ochrana transistoru: přechod BE – Rb=200ohm, přechod Ce – Rc=120ohm, ochranné odpory možno přemostit spojkami - Parametry transistoru BC546: zesilovací činitel ß=120–220 pro Uce=5V, Ic=2mA, max. kolektorový proud Icmax=100mA, saturační napětí Ucesat<0,6V pro Ic=100mA, Ib=5mA | 2 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
položka č. 11 | Nový modul operačního zesilovače - Napěťový vstupní offset <50 uV - Zesílení otevřené smyčky min. 120dB - Vstupní proud min. 100pA - CMRR 100dB - Výstupní napětí min. ±10V - Výstupní proud min. 25mA | 2 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
položka č. 12 | Nový modul - odporová dekáda - Rozsah dekády min. 20–1019 ohm (krok min. 1 ohm) - Přesnost (15°C-35°C) 20–49 ohm min. 0,5% 50–99 ohm min. 0,2% 100–1019 ohmmin. 0,1% Teplotní koeficientmin. 25ppm/°C Ochrana pro napětí max.15V | 1 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
položka č. 13 | Nový modul - odporová dekáda - Rozsah dekády 1k – 999kohm (krok 1kohm) - Přesnost (15°C-35°C) min. 0,1% - Teplotní koeficient. min. 25ppm/°C - Ochrana pro napětí max.15V | 2 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
položka č. 14 | Nový modul - kapacitní sestava - Sestava kapacit s hodnotamimin. 1, 2, 2 a 5 uF s možností paralelního připojování k výstupním svorkám - Přesnost (15°C-35°C) min. 0,8% - Teplotní koeficient < 200 ppm/°C - Napětí < 25V | 3 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
položka č. 15 | Nový modul- tyristor - Propojovací pole pro přehledné měření tyristoru, - zdvojené vstupy a výstupy, možnost zapojení zátěže složené ze dvou dvoukolíkových součástek sériově. - Ochranný rezistor ve větvi A a ve větvi G - vyřazení ochran tyristoru propojkami. | 3 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
položka č. 16 | Nový modul - transformátor - Modul transformátoru se systémem ochran a zapojovacím polem. - Poměr závitů 1:1, odbočka v polovině sekundárního vinutí, odpor vinutí min. 5Ω ±20%, provozní proud <250mA, - omezení přepětí vstupu a výstupu na ±15V. - Pracovní napětí - harmonický signál max.10V, zdvojené vstupní a výstupní zdířky, - možnost připojení výstupního filtru - 3 dvoukolíkové součástky, - možnost měření vstupního a výstupního proudu - 1 dvoukolíková součástka | 3 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
položka č. 17 | Nový modul -výkonový zesilovač - Výkonový operační zesilovač se zesílením min. A= 1 - Výhodné využití při měření s transformátorem, také při měření V/A charakteristik některých součástek - Výstupní odpormin. R 0,1 - Výstupní proud max. 220 mA - Elektronická pojistka proti teplotnímu a proudovému přetížení. V případě přetížení je výstup odpojen | 3 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
položka č. 18 | Nový regulační modul - soustava motor- generátor - Soustava min. dvou stejnosměrných motorů - Motory v provedení, které zajišťuje nízké tření, velmi nízké rozběhové napětí, eliminuje ztráty v železe - souosé spojení motorů přes pružnou spojku - spojení motoru 1 s optickým snímačem otáček. Propojení výstupu na převodník frekvence/napětí - spojení motoru 2 s lineárním tachodynamem - možnost měření napětí tachodynama min. 3-mi různými způsoby - motory jsou buzeny výkonovými operačními zesilovači, které jsou jištěny proti přetížení - nezávislé buzení jednoho z motorů tak, aby bylo umožněno realizovat zátěž pro druhý motor s libovolným způsobem řízení - možnost indikace otáček motorů min. ve dvou módech (např.ot/min, ot/sec, indikace směru otáčení) - zobrazení chybových stavů soustavy motor-generátorna displey | 2 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
položka č. 19 | Nový regulační modul - PID regulátor - Možnost paralelního a sériového řazení regulačních členů P, I a D - Nezávislé nastavení parametrů (zesílení a časové konstanty) u jednotlivých členů bez vzájemného ovlivňování - Rozkmit výstupního napětí min. ±12V - Výstupy členů jsou zkratuvzdorné | 2 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
položka č. 20 | Nový propojovací modul - modul s univerzální 16- ti pinovou paticí | 3 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
položka č. 21 | Nový modul aktivních a pasivních prvků Sada obsahující: - volné konektory - spojky - odpory - kondenzátory - součástky (např. diody, tranzistory, PTC, NTC,…) | 3 | Typ výrobku: Parametry: |  | 0
|  |  | Celková nabídková cena bez DPH | 0
|  |  | Celková cena nabídková cena s DPH | 0
|  |  | Maximální přípůstná cena bez DPH | 486561