## specifikace
Příloha č. 6 zadávací dokumentace
Zadavatel: | SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
Název zakázky | Dodávka a rekonstrukce počítačové sítě v prostoru Domova mládeže SOŠ SE Velešín
Název | Minimální parametry | Měrná jednotka | Množství | Nabízené parametry vyhovují minimálním požadavkům daným přílohou č. 1a zadávací dokumentace ANO / NE | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč s DPH
položka č. 1 - SK | Rozvaděč nástěnný LC-14 18U 400mm, nedělený | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| Univerzální modulární neosazený patch panel min. 24 portů černý 1U SX24M-0-STP-BK-UNI | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| Zařezávací keystone CAT6 UTP RJ45 SXKJ-6-UTP-BK | ks | 50 |  |  | 0 | 0
| Vyvazovací panel 19" | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| 19" Napájecí panel 1U, 5 zásuvek | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| Police 19" 2U 450mm ukládací plato BK úchyt na přední lišty UP-04 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| Zásuvka 2x RJ45 cat.6, montáž na povrch, včetně krabice | ks | 15 |  |  | 0 | 0
| Zásuvka 1x RJ45 cat.6, montáž na povrch, včetně krabice | ks | 15 |  |  | 0 | 0
| Instalační kabel CAT6 UTP LSOH 500m/cívka SXKD-6-UTP-LSOH | m | 1450 |  |  | 0 | 0
| Univerzální kabel CLT 4vl 9/125, LSOH, černý, SXKO-CLT-4-OS-LSOH | m | 400 |  |  | 0 | 0
| SMART Optická vana 16 x SC (8-8) | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| Pigtail 9/125 LCapc SM OS1 1,5m SXPI-LC-APC-OS1-1,5M | ks | 65 |  |  | 0 | 0
| SC-SC optická spojka pro opt. kon. LC SM | ks | 26 |  |  | 0 | 0
| Smrštitelná trubička na ochranu sváru 60mm | ks | 26 |  |  | 0 | 0
| Hřebínek pro 6 smrštitelných ochran | ks | 8 |  |  | 0 | 0
| Patch kabel UTP cat.6 litá ochrana 1.0m | ks | 50 |  |  | 0 | 0
| Patch kabel UTP cat.6 litá ochrana 2.0m | ks | 50 |  |  | 0 | 0
| Patch kabel 9/125 LCapc/LCapc SM OS1 1m duplex SXPC-LC/LC-APC-OS1-1M-D | ks | 24 |  |  | 0 | 0
| Drobný montážní materiál, požární ucpávky | kpt | 1 |  |  | 0 | 0
| Měření všech portů vč měřícího protokolu | kpt | 1 |  |  | 0 | 0
| Je požadovaná dodávka a montáž daného zařízení včetně uvedení do provozu, dopravy. | kpt | 1 |  |  | 0 | 0
položka č. 2 - aktivní prvky | Kontrolér WLAN Swch 12 AP E-LTU | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Licence pro kontrolér | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Bezdrátový access point | ks | 15 |  |  | 0 | 0
| Switch pro optické spoje | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| Zásuvný modul do switche pro optické spoje 1,25Gbps, 1000BASE-SX, MM, 300/550m, 850nm (VCSEL), LC duplex, 0 až 70°C, 3,3V, | ks | 9 |  |  | 0 | 0
| TP-Link TL-POE150S injektor | ks | 7 |  |  | 0 | 0
| Je požadována doprava a instalace zařízení , uvedení systému do provozu | kpt | 1 |  |  | 0 | 0
položka č. 3 Rozvody NN | Proudový chránič s jističem 16A PFL7-16/1N/B/003 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Kabel CYKY J3x2,5 | m | 300 |  |  | 0 | 0
| Zásuvka 230V jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím | ks | 30 |  |  | 0 | 0
| Trojrámeček pro společnou sestavu s 2xRJ45 + 230V + 230V | ks | 15 |  |  | 0 | 0
položka č. 4 Nosné sytémy | Drátěný kabelový žlab - DZ 60X60 | m | 520 |  |  | 0 | 0
| Rychlospojka - DZRS/B | ks | 520 |  |  | 0 | 0
| Závěs středový - DZCZ/B | ks | 520 |  |  | 0 | 0
| Závitová tyč - ZT 8 | ks | 520 |  |  | 0 | 0
| Matice šestihranná - M 8 | ks | 520 |  |  | 0 | 0
| Kotva zarážecí ocelová - KKZ 8 | ks | 390 |  |  | 0 | 0
| Elektroinstalační kanál elegant 140x60 | m | 60 |  |  | 0 | 0
| Kryt spojovací 140x60 | ks | 40 |  |  | 0 | 0
| Roh vnitřní 140x60 | ks | 25 |  |  | 0 | 0
| Rozpěrka 140x60 | ks | 52 |  |  | 0 | 0
| Krabice přístrojová | ks | 15 |  |  | 0 | 0
| Podložka přístrojová 140x60 | ks | 15 |  |  | 0 | 0
| Demontáž a montáž lamelového stropu | m | 520 |  |  | 0 | 0
| Vrtání otvoru do betonu 2x40mm | ks | 50 |  |  | 0 | 0
| Ostatní drobný montážní materiál | kpt | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkem | 0 | 0
|  |  |  | Celková nabídková cena bez DPH | 0
|  |  |  | Celková cena nabídková cena s DPH | 0
|  |  |  | Maximální přípůstná cena bez DPH | 570000